**Photometric Data SPACING TABLES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Open area**  |  |  | **1 Lux floor luminosity**  |  | **0.5 Lux floor luminosity**  |  |
| **MODEL**  | Height (metre)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GR-291 | **2.0** | 4.4 |  | 10.4 | 4.5 | 10.5 | 5.2 | 11.9 | 5.2 | 12 |
| **2.5** | 4.9 |  | 11.9 | 5 | 11.9 | 5.9 | 13.7 | 5.9 | 13.9 |
| **3.0** | 5.2 |  | 12.9 | 5.3 | 13.2 | 6.4 | 15.3 | 6.6 | 15.4 |
| **3.5** | 5.3 |  | 13.9 | 5.4 | 14.2 | 6.9 | 16.6 | 7.1 | 16.9 |
| **4** | 5.2 |  | 14.7 | 5 | 14.9 | 7.3 | 17.8 | 7.4 | 18.1 |
| **4.5** | 4.3 |  | 15.1 | 4 | 15.2 | 7.5 | 18.8 | 7.6 | 19.3 |
| **5** |  |  |  |  |  | 7.6 | 19.8 | 7.6 | 20.3 |
| **5.5** |  |  |  |  |  | 7.4 | 20.6 | 7.2 | 21 |
| **6** |  |  |  |  |  | 7 | 21.1 | 6.8 | 21.4 |
| **6.5** |  |  |  |  |  | 5.8 | 21.4 | 5.4 | 21.6 |